## Hoja1
| INFORME DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO | [6 empty] | REVISION: 02
| PREVENTIVO PARA AUTOCLAVES | [6 empty] | FECHA: 03/2026
Pagina 1 de 1
| FECHA REALIZADA: 28/03/26 | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 | V-5 | V-6
1 | Desmontaje y limpieza del deposito de agua | [6 empty] | HERRAMIENTAS A UTILIZAR | bar: V-3
2 | Desmontaje, revision, limpieza y/o cambio de valvulas de entrada de agua | [6 empty] | Destornilladores. | bar: V-3
3 | Desmontaje y revision de valvulas de seguridad de camara y recamara | [6 empty] | Llaves hexagonales,mixtas y francesas | bar: V-3
4 | Limpieza de camara | [6 empty] | Alicates | bar: V-3
5 | Limpieza de filtros de drenaje | [6 empty] | Cuchilla | bar: V-3
6 | Verificacion de estado de trampas | bar: V-3
7 | Limpieza de asiento de junta de puerta | bar: V-3
8 | Limpieza y/o cambio de junta de puerta | bar: V-3
9 | Desmontaje y limpieza de purgadores | [6 empty] | EQUIPO DE MEDICION A USAR | bar: V-3
10 | Limpieza de filtros de entrada de agua y vapor | [6 empty] | Multimetro marca Sperry-modelo DSA500 | bar: V-3
11 | Revision,limpieza y/o cambio de restrictores | [6 empty] | Manometro marca winters | bar: V-3
12 | Revision y/o cambio de accesorios de piston de pierta | bar: V-3
13 | Desmontaje de electrobomba para revision y/o mantenimiento | bar: V-3
14 | Desmontaje de valvula reductora de presion para mantenimiento | bar: V-3
15 | Regulacion de presostato doble | [6 empty] | CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES | bar: V-3
16 | Regulacion de vacuostato doble | [6 empty] | Prueba en vacio y con carga | bar: V-3
17 | Revision de valvulas de manometros | [6 empty] | Verificacion de parametros | bar: V-3
18 | Ajuste o cambio valvula de bola burletes | [6 empty] | Equipo queda operativo | bar: V-3
19 | Revision y limpieza del sistema electronico | bar: V-3
20 | Cambio de valvulas manuales de purga y entrada de vapor | bar: V-3
21 | Cambio de filtro esteril de aire | bar: V-3
22 | Revision de venturi | bar: V-3
23 | Verificacion de sistema de funcionamiento | bar: V-3
|  | LEYENDA: |  | (M) MENSUAL
(T) TRIMESTRAL
|  | V-3: (S) SEMESTRAL | REALIZADO | APROBADO
|  | V-3: (A) ANUAL |  | MANTENIMIENTO

## Hoja2
|  |  | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 | V-5 | V-6 | FECHA: | 2025-12-08
| 1 | Desmontaje y limpieza del deposito de agua | [6 empty] | HERRAMIENTAS A UTILIZAR | bar: V-6
| 2 | Desmontaje, revision, limpieza y/o cambio de valvulas de entrada de agua | [6 empty] | Destornilladores. | bar: V-6
| 3 | Desmontaje y revision de valvulas de seguridad de camara y recamara | [6 empty] | Llaves hexagonales,mixtas y francesas | bar: V-6
X | 4 | Limpieza de camara | [6 empty] | Alicates | bar: V-6
| 5 | Limpieza de filtros de drenaje | [6 empty] | Cuchilla | bar: V-6
| 6 | Verificacion de estado de trampas | bar: V-6
| 7 | Limpieza de asiento de junta de puerta | bar: V-6
| 8 | Limpieza y/o cambio de junta de puerta | bar: V-6
| 9 | Desmontaje y limpieza de purgadores | [6 empty] | EQUIPO DE MEDICION A USAR | bar: V-6
| 10 | Limpieza de filtros de entrada de agua y vapor | [6 empty] | Multimetro marca Sperry-modelo DSA500 | bar: V-6
| 11 | Revision,limpieza y/o cambio de restrictores | [6 empty] | Manometro marca winters | bar: V-6
| 12 | Revision y/o cambio de accesorios de piston de pierta | bar: V-6
| 13 | Desmontaje de electrobomba para revision y/o mantenimiento | bar: V-6
| 14 | Desmontaje de valvula reductora de presion para mantenimiento | bar: V-6
| 15 | Regulacion de presostato doble | [6 empty] | CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES | bar: V-6
| 16 | Regulacion de vacuostato doble | [6 empty] | Prueba en vacio y con carga | bar: V-6
| 17 | Revision de valvulas de manometros | [6 empty] | Verificacion de parametros | bar: V-6
| 18 | Ajuste o cambio valvula de bola burletes | [6 empty] | Equipo queda operativo | bar: V-6
| 19 | Revision y limpieza del sistema electronico | bar: V-6
| 20 | Cambio de valvulas manuales de purga y entrada de vapor | bar: V-6
| 21 | Cambio de filtro esteril de aire | bar: V-6
| 22 | Revision de venturi | bar: V-6
| 23 | Verificacion de sistema de funcionamiento | bar: V-6
|  |  | LEYENDA: |  | (M) MENSUAL
(T) TRIMESTRAL
(S) SEMESTRAL
(A) ANUAL

## Hoja3
|  | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 | V-5 | V-6 | FECHA: | 2025-12-08
1 | Desmontaje y limpieza del deposito de agua | [6 empty] | HERRAMIENTAS A UTILIZAR | bar: V-6
2 | Desmontaje, revision, limpieza y/o cambio de valvulas de entrada de agua | [6 empty] | Destornilladores. | bar: V-6
3 | Desmontaje y revision de valvulas de seguridad de camara y recamara | [6 empty] | Llaves hexagonales,mixtas y francesas | bar: V-6
4 | Limpieza de camara | [6 empty] | Alicates | bar: V-6
5 | Limpieza de filtros de drenaje | [6 empty] | Cuchilla | bar: V-6
6 | Verificacion de estado de trampas | bar: V-6
7 | Limpieza de asiento de junta de puerta | bar: V-6
8 | Limpieza y/o cambio de junta de puerta | bar: V-6
9 | Desmontaje y limpieza de purgadores | [6 empty] | EQUIPO DE MEDICION A USAR | bar: V-6
10 | Limpieza de filtros de entrada de agua y vapor | [6 empty] | Multimetro marca Sperry-modelo DSA500 | bar: V-6
11 | Revision,limpieza y/o cambio de restrictores | [6 empty] | Manometro marca winters | bar: V-6
12 | Revision y/o cambio de accesorios de piston de pierta | bar: V-6
13 | Desmontaje de electrobomba para revision y/o mantenimiento | bar: V-6
14 | Desmontaje de valvula reductora de presion para mantenimiento | bar: V-6
15 | Regulacion de presostato doble | [6 empty] | CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES | bar: V-6
16 | Regulacion de vacuostato doble | [6 empty] | Prueba en vacio y con carga | bar: V-6
17 | Revision de valvulas de manometros | [6 empty] | Verificacion de parametros | bar: V-6
18 | Ajuste o cambio valvula de bola burletes | [6 empty] | Equipo queda operativo | bar: V-6
19 | Revision y limpieza del sistema electronico | bar: V-6
20 | Cambio de valvulas manuales de purga y entrada de vapor | bar: V-6
21 | Cambio de filtro esteril de aire | bar: V-6
22 | Revision de venturi | bar: V-6
23 | Verificacion de sistema de funcionamiento | bar: V-6
|  | LEYENDA: |  | (M) MENSUAL
(T) TRIMESTRAL
(S) SEMESTRAL
(A) ANUAL

## Hoja4
|  | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 | V-5 | V-6 | FECHA: | 2025-12-08
1 | Desmontaje y limpieza del deposito de agua | [6 empty] | HERRAMIENTAS A UTILIZAR | bar: V-6
2 | Desmontaje, revision, limpieza y/o cambio de valvulas de entrada de agua | [6 empty] | Destornilladores. | bar: V-6
3 | Desmontaje y revision de valvulas de seguridad de camara y recamara | [6 empty] | Llaves hexagonales,mixtas y francesas | bar: V-6
4 | Limpieza de camara | [6 empty] | Alicates | bar: V-6
5 | Limpieza de filtros de drenaje | [6 empty] | Cuchilla | bar: V-6
6 | Verificacion de estado de trampas | bar: V-6
7 | Limpieza de asiento de junta de puerta | bar: V-6
8 | Limpieza y/o cambio de junta de puerta | bar: V-6
9 | Desmontaje y limpieza de purgadores | [6 empty] | EQUIPO DE MEDICION A USAR | bar: V-6
10 | Limpieza de filtros de entrada de agua y vapor | [6 empty] | Multimetro marca Sperry-modelo DSA500 | bar: V-6
11 | Revision,limpieza y/o cambio de restrictores | [6 empty] | Manometro marca winters | bar: V-6
12 | Revision y/o cambio de accesorios de piston de pierta | bar: V-6
13 | Desmontaje de electrobomba para revision y/o mantenimiento | bar: V-6
14 | Desmontaje de valvula reductora de presion para mantenimiento | bar: V-6
15 | Regulacion de presostato doble | [6 empty] | CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES | bar: V-6
16 | Regulacion de vacuostato doble | [6 empty] | Prueba en vacio y con carga | bar: V-6
17 | Revision de valvulas de manometros | [6 empty] | Verificacion de parametros | bar: V-6
18 | Ajuste o cambio valvula de bola burletes | [6 empty] | Equipo queda operativo | bar: V-6
19 | Revision y limpieza del sistema electronico | bar: V-6
20 | Cambio de valvulas manuales de purga y entrada de vapor | bar: V-6
21 | Cambio de filtro esteril de aire | bar: V-6
22 | Revision de venturi | bar: V-6
23 | Verificacion de sistema de funcionamiento | bar: V-6
|  | LEYENDA: |  | (M) MENSUAL
(T) TRIMESTRAL
(S) SEMESTRAL
(A) ANUAL

## Hoja5
|  | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 | V-5 | V-6 | FECHA: | 2025-12-08
1 | Desmontaje y limpieza del deposito de agua | [6 empty] | HERRAMIENTAS A UTILIZAR | bar: V-6
2 | Desmontaje, revision, limpieza y/o cambio de valvulas de entrada de agua | [6 empty] | Destornilladores. | bar: V-6
3 | Desmontaje y revision de valvulas de seguridad de camara y recamara | [6 empty] | Llaves hexagonales,mixtas y francesas | bar: V-6
4 | Limpieza de camara | [6 empty] | Alicates | bar: V-6
5 | Limpieza de filtros de drenaje | [6 empty] | Cuchilla | bar: V-6
6 | Verificacion de estado de trampas | bar: V-6
7 | Limpieza de asiento de junta de puerta | bar: V-6
8 | Limpieza y/o cambio de junta de puerta | bar: V-6
9 | Desmontaje y limpieza de purgadores | [6 empty] | EQUIPO DE MEDICION A USAR | bar: V-6
10 | Limpieza de filtros de entrada de agua y vapor | [6 empty] | Multimetro marca Sperry-modelo DSA500 | bar: V-6
11 | Revision,limpieza y/o cambio de restrictores | [6 empty] | Manometro marca winters | bar: V-6
12 | Revision y/o cambio de accesorios de piston de pierta | bar: V-6
13 | Desmontaje de electrobomba para revision y/o mantenimiento | bar: V-6
14 | Desmontaje de valvula reductora de presion para mantenimiento | bar: V-6
15 | Regulacion de presostato doble | [6 empty] | CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES | bar: V-6
16 | Regulacion de vacuostato doble | [6 empty] | Prueba en vacio y con carga | bar: V-6
17 | Revision de valvulas de manometros | [6 empty] | Verificacion de parametros | bar: V-6
18 | Ajuste o cambio valvula de bola burletes | [6 empty] | Equipo queda operativo | bar: V-6
19 | Revision y limpieza del sistema electronico | bar: V-6
20 | Cambio de valvulas manuales de purga y entrada de vapor | bar: V-6
21 | Cambio de filtro esteril de aire | bar: V-6
22 | Revision de venturi | bar: V-6
23 | Verificacion de sistema de funcionamiento | bar: V-6
|  | LEYENDA: |  | (M) MENSUAL
(T) TRIMESTRAL
(S) SEMESTRAL
(A) ANUAL

## Hoja6
|  | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 | V-5 | V-6 | FECHA: | 2025-12-08
1 | Desmontaje y limpieza del deposito de agua | [6 empty] | HERRAMIENTAS A UTILIZAR | bar: V-6
2 | Desmontaje, revision, limpieza y/o cambio de valvulas de entrada de agua | [6 empty] | Destornilladores. | bar: V-6
3 | Desmontaje y revision de valvulas de seguridad de camara y recamara | [6 empty] | Llaves hexagonales,mixtas y francesas | bar: V-6
4 | Limpieza de camara | [6 empty] | Alicates | bar: V-6
5 | Limpieza de filtros de drenaje | [6 empty] | Cuchilla | bar: V-6
6 | Verificacion de estado de trampas | bar: V-6
7 | Limpieza de asiento de junta de puerta | bar: V-6
8 | Limpieza y/o cambio de junta de puerta | bar: V-6
9 | Desmontaje y limpieza de purgadores | [6 empty] | EQUIPO DE MEDICION A USAR | bar: V-6
10 | Limpieza de filtros de entrada de agua y vapor | [6 empty] | Multimetro marca Sperry-modelo DSA500 | bar: V-6
11 | Revision,limpieza y/o cambio de restrictores | [6 empty] | Manometro marca winters | bar: V-6
12 | Revision y/o cambio de accesorios de piston de pierta | bar: V-6
13 | Desmontaje de electrobomba para revision y/o mantenimiento | bar: V-6
14 | Desmontaje de valvula reductora de presion para mantenimiento | bar: V-6
15 | Regulacion de presostato doble | [6 empty] | CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES | bar: V-6
16 | Regulacion de vacuostato doble | [6 empty] | Prueba en vacio y con carga | bar: V-6
17 | Revision de valvulas de manometros | [6 empty] | Verificacion de parametros | bar: V-6
18 | Ajuste o cambio valvula de bola burletes | [6 empty] | Equipo queda operativo | bar: V-6
19 | Revision y limpieza del sistema electronico | bar: V-6
20 | Cambio de valvulas manuales de purga y entrada de vapor | bar: V-6
21 | Cambio de filtro esteril de aire | bar: V-6
22 | Revision de venturi | bar: V-6
23 | Verificacion de sistema de funcionamiento | bar: V-6
|  | LEYENDA: |  | (M) MENSUAL
(T) TRIMESTRAL
(S) SEMESTRAL
(A) ANUAL

## Hoja7
|  | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 | V-5 | V-6 | FECHA: | 2025-12-08
1 | Desmontaje y limpieza del deposito de agua | [6 empty] | HERRAMIENTAS A UTILIZAR | bar: V-6
2 | Desmontaje, revision, limpieza y/o cambio de valvulas de entrada de agua | [6 empty] | Destornilladores. | bar: V-6
3 | Desmontaje y revision de valvulas de seguridad de camara y recamara | [6 empty] | Llaves hexagonales,mixtas y francesas | bar: V-6
4 | Limpieza de camara | [6 empty] | Alicates | bar: V-6
5 | Limpieza de filtros de drenaje | [6 empty] | Cuchilla | bar: V-6
6 | Verificacion de estado de trampas | bar: V-6
7 | Limpieza de asiento de junta de puerta | bar: V-6
8 | Limpieza y/o cambio de junta de puerta | bar: V-6
9 | Desmontaje y limpieza de purgadores | [6 empty] | EQUIPO DE MEDICION A USAR | bar: V-6
10 | Limpieza de filtros de entrada de agua y vapor | [6 empty] | Multimetro marca Sperry-modelo DSA500 | bar: V-6
11 | Revision,limpieza y/o cambio de restrictores | [6 empty] | Manometro marca winters | bar: V-6
12 | Revision y/o cambio de accesorios de piston de pierta | bar: V-6
13 | Desmontaje de electrobomba para revision y/o mantenimiento | bar: V-6
14 | Desmontaje de valvula reductora de presion para mantenimiento | bar: V-6
15 | Regulacion de presostato doble | [6 empty] | CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES | bar: V-6
16 | Regulacion de vacuostato doble | [6 empty] | Prueba en vacio y con carga | bar: V-6
17 | Revision de valvulas de manometros | [6 empty] | Verificacion de parametros | bar: V-6
18 | Ajuste o cambio valvula de bola burletes | [6 empty] | Equipo queda operativo | bar: V-6
19 | Revision y limpieza del sistema electronico | bar: V-6
20 | Cambio de valvulas manuales de purga y entrada de vapor | bar: V-6
21 | Cambio de filtro esteril de aire | bar: V-6
22 | Revision de venturi | bar: V-6
23 | Verificacion de sistema de funcionamiento | bar: V-6
|  | LEYENDA: |  | (M) MENSUAL
(T) TRIMESTRAL
(S) SEMESTRAL
(A) ANUAL

## Hoja8
| INFORME DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO | [6 empty] | REVISION: 02
| PREVENTIVO PARA AUTOCLAVES | [6 empty] | FECHA:
Pagina 1 de 1
|  | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 | V-5 | V-6 | FECHA: | 2025-12-08
1 | Desmontaje y limpieza del deposito de agua | [6 empty] | HERRAMIENTAS A UTILIZAR
2 | Desmontaje, revision, limpieza y/o cambio de valvulas de entrada de agua | [6 empty] | Destornilladores.
3 | Desmontaje y revision de valvulas de seguridad de camara y recamara | [6 empty] | Llaves hexagonales,mixtas y francesas
4 | Limpieza de camara | [6 empty] | Alicates
5 | Limpieza de filtros de drenaje | [6 empty] | Cuchilla
6 | Verificacion de estado de trampas
7 | Limpieza de asiento de junta de puerta
8 | Limpieza y/o cambio de junta de puerta
9 | Desmontaje y limpieza de purgadores | [6 empty] | EQUIPO DE MEDICION A USAR
10 | Limpieza de filtros de entrada de agua y vapor | [6 empty] | Multimetro marca Sperry-modelo DSA500
11 | Revision,limpieza y/o cambio de restrictores | [6 empty] | Manometro marca winters
12 | Revision y/o cambio de accesorios de piston de pierta
13 | Desmontaje de electrobomba para revision y/o mantenimiento
14 | Desmontaje de valvula reductora de presion para mantenimiento
15 | Regulacion de presostato doble | [6 empty] | CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
16 | Regulacion de vacuostato doble | [6 empty] | Prueba en vacio y con carga
17 | Revision de valvulas de manometros | [6 empty] | Verificacion de parametros
18 | Ajuste o cambio valvula de bola burletes | [6 empty] | Equipo queda operativo
19 | Revision y limpieza del sistema electronico
20 | Cambio de valvulas manuales de purga y entrada de vapor
21 | Cambio de filtro esteril de aire
22 | Revision de venturi
23 | Verificacion de sistema de funcionamiento
|  | LEYENDA: |  | (M) MENSUAL
(T) TRIMESTRAL
(S) SEMESTRAL
(A) ANUAL