## Hoja1
| INFORME DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | Revision 01
| PREVENTIVO ANUAL PARA STERI VAC | [11 empty] | Fecha: 02/2026
Pagina 1 de 1
| FECHA REALIZADA: 21/02/2026 | 4XL1 | 5XL2 | 4XL3 | 5XL4 | 5XL5 | 5XL6 | 8XL7 | 8XL8 | 4XL9 | 5XL10
1 | Desmontaje y limpieza de linea de aire comprimido | [8 empty] | A |  | HERRAMIENTAS A UTILIZAR
2 | Chequeo de las lineas de ventilacion | [8 empty] | A |  | Destornilladores.
3 | Drenar y verificar funcionamineto de filtros de aire | [8 empty] | A |  | Llaves hexagonales,mixtas y francesas
4 | Drenar y verificar funcionamiento de trampa de agua | [8 empty] | A |  | Alicates
5 | Chequeo y regulacion del regulador de aire comprimido | [8 empty] | A |  | Cuchilla
6 | Desmontaje y limpieza del venturi | [8 empty] | A
7 | Revision del sistema de cierre y apertura de puerta | [8 empty] | A
8 | Desmontar y limpiar la valvula solenoide de humidificacion | [8 empty] | A
9 | Desmontar y limpiar la valvula solenoide de puncion | [8 empty] | A |  | EQUIPO DE MEDICION A USAR
10 | Desmontaje y mantenimiento de disipador de calor | [8 empty] | A |  | Multimetro marca Sperry-modelo DSA500
11 | Desmontaje y revision del solenoide de ventilacion | [8 empty] | A |  | Manometro marca winters
12 | Reemplazo del filtro bacteriano | [8 empty] | A
13 | Desmontaje y lipieza del tanque de agua (4XL Y 5XL) | [8 empty] | A
14 | Revision y desmontaje del sistema de puncion | [8 empty] | A
15 | Limpieza de la camara, la puerta y juntas | [8 empty] | A |  | CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
16 | Limpieza y/o cambio de guia de cartucho | [8 empty] | A |  | Prueba en vacio y con carga
| Desmontaje y limpieza de valvula check | [8 empty] | A |  | Verificacion de parametros
18 | Realizar pruebas de funcionamiento | [8 empty] | A |  | Equipo queda operativo
19 | Ejecutar comprobacion de calibracion de agua | [8 empty] | A
20 | Ejecutar comprobacion de prueba de vacio | [8 empty] | A
21 | Ejecutar comprobacion de puncion en cartucho vacio | [8 empty] | A
[6 empty] | LEYENDA: |  | (M) MENSUAL
(T) TRIMESTRAL
[8 empty] | (S) SEMESTRAL |  |  |  | REALIZADO | APROBADO
[8 empty] | (A) ANUAL |  |  |  |  | MANTENIMIENTO